## 输入参数
效益测算输入参数表
参数类别 | 序号 | 指标名称 | 数值 | 备注
关键参数 | 1 | 静态总投资（万元） | 15846.2586
| 2 | 首年理论上网小时数（小时） | 510
| 3 | 限电率 | 0%
| 4 | 首年上网小时数（小时） | 510
|  | 不参与交易上网小时数 | 0
|  | 参与交易上网小时数 | 510
| 5 | 电价（元/千瓦时） | 0.5868
|  | 是否考虑交易 | 是
|  | 项目所在省份 | 其他 | 根据项目所在省份确定电价折减。
|  | 交易折减 | 0 | 折减数据参考手册数据，其他省份交易折减数据请手动填入。
|  | 交易电价（元/千瓦时） | 0.5868
|  | 充电电价（元/千瓦时） | 0.2815
|  | 电价差(元/千瓦时) | 0.3053
|  | 调度次数 | 255
必要参数 | 6 | 电化学储能装机容量（万千瓦） | 10
|  | 电化学储能时长（小时） | 2
| 7 | 还款方式 | 等额本息
| 8 | 长期借款利率 | 3%
| 9 | 两个细则考核
| 10 | 可抵扣增值税进项税（万元） | 1443.2772 | 当采用直线折旧时，使用总投资进行估算，当采用分类折旧时，根据折旧情况计算。
| 11 | 折旧方式 | 分类折旧 | 采用分类折旧法时，应在分类折旧表格中填写各类资产原值。
| 12 | 送出条件 | 包含20km以内高压送出线路及对侧间隔
|  | 送出线路电压 | 330kV以下
|  | 运维费 | 按参数取值 | 选择手动输入时，具体金额填入手动输入参数表。
| 13 | 是否为续建项目 | 否 | 自动计算定员。
|  | 原有项目规模 | 0
|  | 定员（人） | 4
| 14 | 人工成本（万元/人） | 33
| 15 | 本单位已投运、在建项目规模（万千瓦） | 0
|  | 其他费用（万元） | 0
| 16 | 保险费率 | 0.15%
| 17 | 销售税金及附加税率 | 12% | 邛崃市城市维护建设税7%+其他附加税5%
| 18 | 所得税税率 | 享受西部大开发优惠政策
可选参数 | 19 | 土地费用（万元） | 35.2 | 如每年金额不同，此处填0，具体金额填入手动输入参数表。
| 20 | 应列未列的其他成本费用 | - | 如存在应列未列的其他成本费用，请根据实际情况在手动输入参数表填写。
|  | 增值税补贴收入 | 有 | 如有增值税补贴收入，填“有”。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
评价结论 | 项目运营期12年年均营业收入3175万元，年均利润总额230万元，年均净利润211万元，全投资财务内部收益率6.38%，资本金财务内部收益率17.97%，投资回收期9.2年。综上，项目收益情况较好，满足优先投资收益率标准。
注意事项 | 1.采用分类折旧时，将固定资产分类情况填入分类折旧表。 2.如土地费用每年金额不同，请将每年对应的数据填入手动输入参数表。
财务指标汇总表
序号 |  | 指标名称 | 单位 | 指标
1 |  | 装机容量 | 万千瓦 | 10
2 |  | 年上网电量 | 万千瓦时 | 3717.2049
2.1 |  | 年利用小时数 | 小时 | 371.7205
3 |  | 总投资 | 万元 | 16036.4137
3.1 |  | 固定资产 | 万元 | 14593.1365
3.2 |  | 建设期利息 | 万元 | 190.1551
4 |  | 上网电价（含增值税） | 元/千瓦时 | 0.5868
5 |  | 发电营业收入总额 | 万元 | 38101.8319
5.1 |  | 年均营业收入 | 万元 | 3175.1527
6 |  | 发电利润总额 | 万元 | 2760.759
6.1 |  | 年均利润总额 | 万元 | 230.0633
7 |  | 发电净利润 | 万元 | 2532.8435
7.1 |  | 年均净利润 | 万元 | 211.0703
8 |  | 财务内部收益率
8.1 |  | 全投资内部收益率 | % | 6.377%
8.3 |  | 资本金内部收益率 | % | 17.97%
9 |  | 投资回收期 | 年 | 9.1964
西部大开发 |  | 15%
原有规模定员计算 |  | 5
规模合计（万千瓦） |  | 10
规模合计定员 |  | 6
续建项目定员 |  | 1

## 手动输入参数表
| 建设期 | 计算期
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
上网电量（万千瓦时） | - | 4016.4256 | 3941.2884 | 3872.9818 | 3822.8903 | 3765.9682 | 3724.9843 | 3674.8928 | 3638.4626 | 3588.3711 | 3558.7716 | 3515.5108 | 3485.9113
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
折旧费（万元/年） | - | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888
运维费（万元/年） | - | 78.349 | 84.1863 | 84.1863 | 84.1863 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
土地使用税及房产税（万元/年） | - | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
应列未列的其他成本费用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
调度次数(次数) | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
初始容量（万千瓦时） | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
容量保持率 | - | 0.96393 | 0.9459 | 0.92951 | 0.91749 | 0.90383 | 0.89399 | 0.88197 | 0.87322 | 0.8612 | 0.8541 | 0.84372 | 0.83661
充电电量（万千瓦时） | - | 4916.0656 | 4824.0984 | 4740.4918 | 4679.1803 | 4609.5082 | 4559.3443 | 4498.0328 | 4453.4426 | 4392.1311 | 4355.9016 | 4302.9508 | 4266.7213
充电电价（元/千瓦时） | - | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815
充电电费（万元） | - | 1383.8725 | 1357.9837 | 1334.4484 | 1317.1893 | 1297.5766 | 1283.4554 | 1266.1962 | 1253.6441 | 1236.3849 | 1226.1863 | 1211.2807 | 1201.082

## 分类折旧
固定资产折旧政策情况表
[6 empty] | 财管11表 | 请根据项目情况填写设备费、安装费、主材费
编制单位：都城伟业集团有限公司 |  |  | 2018年12月31日 |  |  | 单位：元 | 资产原值
固定资产分类 | 行次 | 折旧年限 | 折旧方法 | 折旧率（%） | 净残值率（%） | 备注 | 设备费 | 安装费 | 主材费 | 合计 | 折旧
一、输电线路 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、架空输电线路 | 2 | 12 | 年限平均法 | 3.17% | 5% |  | 300 | 360 | 0 | 595.762 | 47.1645 | 220kV送出工程
2、电缆输电线路 | 3 | 30 | 年限平均法 | 3.17% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、变电设备 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、变压器 | 5 | 12 | 年限平均法 | 5.28% | 5% |  | 1800 | 0 | 0 | 1592.9204 | 126.1062 | 升压站工程
2、换流设备 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
（1）一次设备 | 7 | 10 | 年限平均法 | 5.28% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（2）二次设备 | 8 | 10 | 年限平均法 | 5.28% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（3）辅助设备 | 9 | 18 | 年限平均法 | 5.28% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、电气一般设备 | 10 | 20 | 年限平均法 | 5.28% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、电力电缆 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
三、配电线路及设备 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、配电线路 | 13 | 10 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、配电设备 | 14 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、电动汽车充换电设备 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
其中：电池 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
四、用电计量设备 | 17 | 7 | 年限平均法 | 13.57% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、通讯线路及设备 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、通讯线路 | 19 | 10 | 年限平均法 | 9.5% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、通讯设备 | 20 | 10 | 年限平均法 | 9.5% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六、自动化控制设备、信息设备及仪器仪表 | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、继电保护及安全自动装置 | 22 | 8 | 年限平均法 | 11.88% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、自动化系统及设备 | 23 | 8 | 年限平均法 | 11.88% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、其他控制和保护设备 | 24 | 8 | 年限平均法 | 11.88% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、信息系统设备 | 25 | 5 | 年限平均法 | 19% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、仪器仪表及测试设备 | 26 | 7 | 年限平均法 | 13.75% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七、发电及供热设备 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、输煤设备 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2、煤粉设备 | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3、输油设备 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4、锅炉设备 | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5、排污及疏水设备 | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6、烟气脱硫（硝）设备 | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7、除灰除尘设备 | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8、化学水处理设备 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9、制氢设备 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10、供热管道及设备 | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11、汽轮发电机组 | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12、水轮发电机组 | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13、内燃发电机组 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14、其他发电设备 | 41 | 12 | 年限平均法 | 4.75% | 5% |  | 9000 | 600 | 0 | 8515.0605 | 674.109 | 储能系统
八、水工机械设备 | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
九、制造及检修维护设备 | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、机床设备 | 46 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、锻压设备 | 47 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、起重设备 | 48 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、铸造设备 | 49 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、电镀及热处理设备 | 50 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6、焊接设备 | 51 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7、土木建筑设备 | 52 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8、水工维护设备 | 53 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9、材料试验设备 | 54 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10、其他检修维护设备 | 55 | 12 | 年限平均法 | 7.92% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十、生产管理用工器具 | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
十一、运输设备 | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、铁路运输设备 | 58 | 10 | 年限平均法 | 9.5% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、水上运输设备 | 59 | 10 | 年限平均法 | 9.5% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、汽车运输设备 | 60 | 6 | 年限平均法 | 15.83% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、空运设备 | 61 | 8 | 年限平均法 | 11.88% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、其他运输设备 | 62 | 6 | 年限平均法 | 15.83% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十二、辅助生产用设备及器具 | 63 | 7 | 年限平均法 | 13.57% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三、房屋 | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1、生产及管理用房屋 | 65 | 12 | 年限平均法 | 3.17% | 5% |  | 1200 | 300 | 0 | 1337.1763 | 105.8598 | 建安工程费+土建措施费
2、受腐蚀生产用房屋 | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3、辅助生产用房屋 | 67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4、简易房 | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
十四、建筑物 | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1、水电站大坝 | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2、其他生产用建筑物 | 71 | 20 | 年限平均法 | 4.75% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、辅助生产用建筑物 | 72 | 10 | 年限平均法 | 4.75% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十五、其它费用 | 73 | 12 | 年限平均法 | 4.75% | 5% |  | 0 | 0 | 2286.2586 | 2286.2586 | 180.9955 | 前期费、其他费用及业主费用
十六、建设期利息、基本预备费（不含税） | 74 | 12 | 年限平均法 | 4.75% | 5% |  | - | - | - | 190.1551 | 15.0539
[7 empty] | 动态总投资 | 16036.4137 | 资产原值合计 | 14517.3328 |  | 合计折旧 | 13791.4661 | 15846.2586
[12 empty] | 进项税 | 1519.0809
[7 empty] | 第1-5年折旧 | 第6年折旧 | 第7年折旧 | 第8年折旧 | 第9-10年折旧 | 第11-12年折旧 | 第13-18年折旧 | 第19-20年折旧 | 第21-30年折旧 | 合计折旧
[7 empty] | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 |  |  |  | 13791.4661
0
注意：此表中动态总投资应和总概算表一致。蓝色填充的两处折旧合计值应一致。否则说明数据引用有误。
[7 empty] | 12300 | 1260

## 参数汇总表 (hidden)
参数汇总表
序号 | 项目 | 单位 | 数值
一 | 工程概况
1 | 装机容量 | 万千瓦
2 | 工期 | 月
3 | 项目运行期 | 年
二 | 投资类参数
1 | 静态投资 | 万元
2 | 动态投资 | 万元
3 | 资本金比例 | %
4 | 可抵扣税金 | 万元
5 | 流动资金单位千瓦指标 | 元/kW
三 | 成本类参数
1 | 还款期限 | 年
2 | 还本付息方式
3 | 长期贷款利率 | %
4 | 流动资金贷款利率 | %
5 | 折旧年限 | 年
6 | 残值率 | %
7 | 维修费 | 万元/年
8 | 人工成本 | 万元/年
8.1 | 定员标准 | 人
8.2 | 人均年工资 | 万元
8.3 | 综合福利费 | %
9 | 保险费 | %
10 | 材料费 | 元/kW/年
11 | 其他费用
11.1 | 其他费用1 | 万元/年
11.2 | 外购电费 | 万元/年
11.3 | 土地使用费 | 万元/年
四 | 收益类参数
1 | 上网电价（含增值税） | 元/kWh
2 | 年等效利用小时数 | h
3 | 增值税税率 | %
4 | 所得税税率 | %
5 | 城市维护建设税 | %
6 | 教育费附加 | %
7 | 增值税即征即退50%
8 | 所得税N免N减半
9 | 补贴收入（含可抵扣税金） | 万元

## 静态总投
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元/Wh） | 金额（万元） | 备注
1 | 设备费 |  | 0.555 | 11100 | 设备费总计
1.1 | 储能系统 | 元/Wh | 0.45 | 9000 | 含电池抽检及验收费
1.2 | 220kV升压站设备费 | 元/Wh | 0.09 | 1800
1.3 | 220kV送出工程设备费 | 元/Wh | 0.015 | 300 | 暂列
2 | 建筑安装工程费 | 元/Wh | 0.123 | 2460 | 建安费总计
2.1 | 储能+升压站建筑工程费（不含土建措施费） | 元/Wh | 0.06 | 1200
2.2 | 土建整体措施 | 元/Wh | 0.015 | 300 | 未知项目用地范围岩土情况，暂列
2.3 | 储能+升压站安装费 | 元/Wh | 0.03 | 600
2.4 | 220kV送出线路建安 | 元/Wh | 0.01 | 200
2.6 | 对侧间隔扩建 | 元/Wh | 0.008 | 160 | 拟接入500kV变电站的220kV侧，设备均新上。按不站外扩建考虑。
3 | 前期专题 |  | 0.02885 | 577
3.1 | 本体项目前期费 | 元/Wh | 0.01325 | 265 | 按主要专题考虑，未知用地情况，部分特殊专题未计列。
3.1.1 | 勘测定界 | 元/Wh | 0.00115 | 23
3.1.2 | 环评 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.1.3 | 水保 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.1.5 | 地灾 | 元/Wh | 0.000625 | 12.5
3.1.6 | 安评 | 元/Wh | 0.000575 | 11.5
3.1.8 | 地震安全 | 元/Wh | 0.0014 | 28
3.1.9 | 安全、卫生、职业健康等设计专篇 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.1.10 | 规划选址 | 元/Wh | 0.0005 | 10
3.1.12 | 本体可研（含第三方评审费10万元） | 元/Wh | 0.002 | 40
3.1.13 | 接入系统、电能质量 | 元/Wh | 0.00475 | 95
3.2 | 送出工程前期费 | 元/Wh | 0.0066 | 132 | 按主要专题考虑，未知用地情况，部分特殊专题未计列。
3.2.1 | 社稳 | 元/Wh | 0.0003 | 6
3.2.2 | 环评 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.2.3 | 水保 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.2.4 | 林地 | 元/Wh | 0.0009 | 18
3.2.5 | 地灾 | 元/Wh | 0.00075 | 15
3.2.6 | 安全评价 | 元/Wh | 0.00055 | 11
3.2.7 | 文物调查 | 元/Wh | 0.0005 | 10
3.2.8 | 送出可研（含国网经研院评审费12万元） | 元/Wh | 0.0016 | 32
3.2.9 | 核准审请与报告 | 元/Wh | 0.0005 | 10
3.3 | 勘察设计费及评审费 | 元/Wh | 0.009 | 180 | 包括本体和送出线路的勘察设计，含初步设计、施工图设计、竣工图设计。
3.3.1 | 本体勘察设计费 | 元/Wh | 0.005 | 100
3.3.2 | 线路勘察设计费（含国网间隔扩建） | 元/Wh | 0.0025 | 50
3.3.3 | 设计文件评审+图审费 | 元/Wh | 0.0015 | 30 | 初设10、施工图20
4 | 项目其他费用 | 元/Wh | 0.0196 | 392 | 含项目建设管理费、设备材料监造费
4.1 | 智慧工地 | 元/Wh | 0.00075 | 15 | 依据当地政府要求配置
4.2 | 本体环境监测及环境保护验收费 | 元/Wh | 0.00075 | 15
4.3 | 本体水土保持监测及验收费 | 元/Wh | 0.00075 | 15
4.4 | 送出环境监测及环境保护验收费 | 元/Wh | 0.00075 | 15
4.5 | 送出水土保持监测及验收费 | 元/Wh | 0.00075 | 15
4.6 | 水土保持补偿费 | 元/Wh | 0.0005 | 10
4.7 | 涉网试验费 | 元/Wh | 0.01 | 200
4.8 | 并网手续、并网验收等 | 元/Wh | 0.004 | 80 | 并网手续、并网验收、并网协调等各种费用。
4.9 | 防雷检测报告（第三方） | 元/Wh | 0.00025 | 5
4.1 | 桩基检测 | 元/Wh | 0.0011 | 22
5 | 业主负责相关费用 | 元/Wh | 0.065863 | 1317.2586
5.1 | 本体征地费 | 元/Wh | 0.042 | 840 | 土地购置费用780万元+耕地占用税60万元
5.2 | 项目法人管理费 | 元/Wh | 0.015 | 300
5.3 | 生产准备费 | 元/Wh | 0.0025 | 50
5.4 | 项目监理费 | 元/Wh | 0.003 | 60
5.5 | 工程招标费 | 元/Wh | 0.0015 | 30
5.6 | 工程保险费 | 元/Wh | 0.00125 | 25
5.7 | 设备材料监造费 | 元/Wh | 0.00061293 | 12.2586
| 含业主费用合计 | 元/Wh | 0.79231 | 15846.2586

## 财务指标及评价
财务指标汇总表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 项目运营期12年年均营业收入 | 3175 | 万元，
1 | 装机容量 | 万千瓦 | 10 | 年均利润总额 | 230 | 万元，
2 | 年上网电量 | 万千瓦时 | 3717.2049 | 年均净利润 | 211 | 万元，
2.1 | 年利用小时数 | 小时 | 371.7205 | 全投资财务内部收益率 | 6.38 | %，
3 | 总投资 | 万元 | 16036.4137 | 资本金财务内部收益率 | 17.97 | %，
3.1 | 固定资产 | 万元 | 14593.1365 | 投资回收期 | 9.2 | 年。
3.2 | 建设期利息 | 万元 | 190.1551 | 综上，项目收益情况 | 较好 | ，
4 | 上网电价（含增值税） | 元/千瓦时 | 0.5868 | 满足 | 优先投资 | 收益率标准。
5 | 发电营业收入总额 | 万元 | 38101.8319
5.1 | 年均营业收入 | 万元 | 3175.1527
6 | 发电利润总额 | 万元 | 2760.759
6.1 | 年均利润总额 | 万元 | 230.0633
7 | 发电净利润 | 万元 | 2532.8435
7.1 | 年均净利润 | 万元 | 211.0703
8 | 财务内部收益率
8.1 | 全投资内部收益率 | % | 6.377%
8.3 | 资本金内部收益率 | % | 17.97%
9 | 投资回收期 | 年 | 9.1964
项目运营期12年年均营业收入3175万元，年均利润总额230万元，年均净利润211万元，全投资财务内部收益率6.38%，资本金财务内部收益率17.97%，投资回收期9.2年。综上，项目收益情况较好，满足优先投资收益率标准。

## 交易电价 (hidden)
排序 | 省级电网 | 燃煤发电标杆上网电价 | 2019年交易导致的电价折减
（不含两个细则考核）
1 | 青海 | 0.2277 | 0.0641 |  | 0
2 | 新疆 | 0.25 | 0.1042 |  | 0
2 | 宁夏 | 0.2595 | 0.0284 |  | 0
3 | 蒙西 | 0.2829 | 0.0488 |  | 0
4 | 蒙东 | 0.3035 |  |  | 0
5 | 甘肃 | 0.3078 | 0.1665 |  | 0
6 | 陕西(榆林) | 0.3345 | 0.0099 |  | 0
7 | 陕西 | 0.3545 | 0.015 |  | 0
8 | 冀北 | 0.372 | 0.0098 |  | 0
10 | 吉林 | 0.3731 | 0 |  | 0
11 | 黑龙江 | 0.374 | 0 |  | 0
12 | 辽宁 | 0.3749 | 0.014 |  | 0
13 | 安徽 | 0.3844 | 0 |  | 0
14 | 江苏 | 0.391 | 0.0055 |  | 0
15 | 福建 | 0.3932 | 0 |  | 0
16 | 山东 | 0.3949 | 0 |  | 0
17 | 浙江 | 0.4153 | 0 |  | 0
18 | 广东 | 0.453 | 0 |  | 0
|  |  |  | 输出： | 0

## 运维费
输出参数 |  | 不同类型场站限额基准A | 不同装机规模调整系数K1 | 不同送出条件调整系数K3 | 不同机型调整系数K4 | 技改大修系数K5
计算结果 |  | 18 | 1 | 1.1 | 1 | 1
K2判断条件 |  | 10 | 10
时间（年） | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
不同运营时长调整系数K2 |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
场站生产费用限额（元/千瓦） |  | 15.84 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
运维费用限额（万元） |  | 158.4 | 198 | 198 | 198 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 297 | 297 | 297 | 297
年均运维费用限额（万元）
固定资产价值 |  | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365 | 14593.1365
维修费率 |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
维修费限额 |  | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863
不同运营时长调整系数 |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
维修费用 |  | 23.349 | 29.1863 | 29.1863 | 29.1863 | 35.0235 | 35.0235 | 35.0235 | 35.0235 | 43.7794 | 43.7794 | 43.7794 | 43.7794
材料费 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
消防外委 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
维修及材料费用 |  | 78.349 | 84.1863 | 84.1863 | 84.1863 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794

## 其他费用计算 (hidden)
项目公司成本费用统计表
费用类型 | 成本项目 | 甘肃 | 新疆 | 河北 | 陕西 | 内蒙古 | 山东 | 青海 | 江苏 | 总计
|  | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计
纯场站费用 | 购入电力费 | 10745396.45 | 3009124.83 | 291597.37 | 482316.65 | 9266011.68 | 96728.56 | 1744252.66 | 785362.07 | 26420790.27
| 输电费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 折旧费 | 140338525.41 | 69006926.67 | 93202742.24 | 51414319.65 | 101306085.01 | 10111526.23 | 250154981.96 | 126815652.4 | 842350759.57
| 燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
| 材料费及修理费 | 10885192.61 | 1892392.12 | 1302288.55 | 3517404.78 | 4289776.01 | 888945.99 | 1201082.95 | 133167.23 | 24110250.24
| 委托运行维护费 | 2624400.24 | 2653567.48 | 4933154.61 | 0 | 2737608.42 | 0 | 6931655.27 | 6153302.43 | 26033688.45
| 财产保险费 | 1969952.8 | 1206677.11 | 835791.32 | 650972.18 | 1225017.87 | 50803.44 | 2502966.41 | 4683191.79 | 13125372.92
| 电力设施保护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 安全费 | 436916.4 | 207803.07 | 66033.33 | 68031.55 | 249170.14 | 38937.09 | 579252.09 | 1039486.55 | 2685630.22
| 长期待摊费用摊销 | 1535809.63 | 0 | 116616.69 | 526728.08 | 554108.34 | 2112876.48 | 0 | 709489.2 | 5555628.42
| 无形资产摊销 | 415882.1 | 864865.84 | 173047.09 | 288847.35 | 372066.12 | 425933.77 | 153750.96 | 117161.14 | 2811554.37
| 存货盘亏和毁损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 设备检测费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34792.45 | 0 | 0 | 75471.7 | 110264.15
| 环评费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 节能服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 知识产权维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 168952075.64 | 78841357.12 | 100921271.2 | 56948620.24 | 120034636.04 | 13725751.56 | 263279942.3 | 140512284.51 | 943215938.61
区域公司 人工成本 | 工资 | 25129400 | 19984300 | 20217744.63 | 16618000 | 26597717.27 | 12308500.02 | 43672100 | 22378400 | 178268027.82
| 社会保险费 | 7660571.92 | 5555319.45 | 3928460.67 | 3457912.84 | 6814137.99 | 2775998.19 | 11272241.5 | 4700380.3 | 43297816.22
| 住房公积金 | 2065906.68 | 1619093.36 | 1553759.68 | 1301612.12 | 2002565.48 | 848523.94 | 3839542.92 | 1876665.36 | 14288249.34
| 职工福利费 | 2077416.77 | 1589158.04 | 2016407.14 | 1374478.24 | 1992452.06 | 782361.75 | 2915827.54 | 1402143.66 | 14054621.03
| 工资附加 | 980587.14 | 399685.99 | 846565.52 | 528636.21 | 1082172.81 | 362131.73 | 1324978.46 | 840816.9 | 5911956.13
| 劳务派遣费 | 784889.13 | 0 | 302660.26 | 673859.25 | 1552505.25 | 0 | 0 | 636155.5 | 3949772.31
| 临时用工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 辞退福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 劳动保护费 | 117309.11 | 187348.33 | 280153.92 | 136469.2 | 307351.28 | 88977.85 | 233333.23 | 165817.21 | 1516760.13
小计 |  | 38816080.75 | 29334905.17 | 29145751.82 | 24090967.86 | 40348902.14 | 17166493.48 | 63258023.65 | 32000378.93 | 261287202.98
各场站人工成本 |  | 13655713 | 10656388 | 16737579 | 7638208 | 16672998 | 3491429 | 39410663 | 7428258 | 344306378.14
下沉人工成本 |  | 25160367.75 | 18678517.17 | 12408172.82 | 16452759.86 | 23675904.14 | 13675064.48 | 23847360.65 | 24572120.93 | 645314940.06
管理性费用下沉 | 低值易耗品摊销 | 90920.12 | 26036.01 | 251281.55 | 291868.04 | 130175.65 | 27570.01 | 279097.45 | 89258.89 | 1186207.72
| 研究开发费 | 0 | 0 | 886792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886792.5
| 办公费 | 391452.8 | 288134.99 | 258061.69 | 328968.05 | 323911.95 | 97357.16 | 376855.87 | 225729.84 | 2290472.35
| 差旅费 | 1546726.08 | 1159389.29 | 957258.07 | 944046.24 | 1469897.7 | 649412.21 | 1918065 | 1678644.08 | 10323438.67
| 会议费 | 17106.91 | 0 | 12409.33 | 6796.12 | 13592.24 | 9348.54 | 25586.51 | 39021.34 | 123860.99
| 业务招待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 公务用车辆使用费 | 0 | 66652.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66652.23
| 生产用车辆使用费 | 681236.47 | 289413.55 | 487603.03 | 231588.76 | 592323.82 | 164542.84 | 521489.19 | 195501.48 | 3163699.14
| 物业管理费 | 64588.01 | 61971.72 | 1022628.81 | 254595.75 | 102523.07 | 184511.2 | 0 | 641116.11 | 2331934.67
| 管理用房屋维修费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水电费 | 80276.05 | 56706.51 | 15000 | 59154.73 | 93941.5 | 44903.88 | 283857 | 82012.69 | 715852.36
| 绿化费 | 0 | 9885.84 | 0 | 20800 | 8666.99 | 1188.35 | 13097.05 | 16200 | 69838.23
| 业务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取暖费 | 35775.75 | 21384.41 | 34959.07 | 0 | 120398.38 | 0 | 0 | 0 | 212517.61
| 中介费 | 1814593.63 | 2920614.08 | 1410860.1 | 1365231.76 | 387537.92 | 1045917.65 | 3272444.8 | 283018.87 | 12500218.81
| 广告宣传费 | 417576.4 | 0 | 22467.96 | 97087.38 | 0 | 8737.86 | 2738360.63 | 787376.05 | 4071606.28
| 租赁费 | 2658737.46 | 1006042.57 | 1447597.56 | 2715518.92 | 2141410.46 | 2109166.18 | 2327696.49 | 3503361.71 | 17909531.35
| 出国人员经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21753 | 0 | 21753
| 国际业务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客服及商务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| 信息系统运维费 | 0 | 588730.43 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590730.43
| 董事会会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 团体会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 地方政府收费 | 79061.31 | 208659.21 | 201013.08 | 65624.11 | 289110.69 | 1200000 | 168294.13 | 483982.28 | 2695744.81
| 技术使用费 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000
| 党建工作经费 | 128436.65 | 195028.99 | 165270.5 | 157635.11 | 255189 | 108521.03 | 287163.91 | 231648.23 | 1528893.42
| 清洁卫生费 | 11023.44 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 16641.51 | 46407.76 | 48009.9 | 127182.61
| 其他 | 1652523.14 | 0 | 0 | 0 | 318438.58 | 487658.39 | 5369378.19 | 568536.34 | 8396534.64
小计 |  | 9470034.22 | 6903749.83 | 7175203.25 | 6538914.97 | 6247117.95 | 6155476.81 | 17649546.98 | 8904917.81 | 69044961.82
合 计 |  | 217238190.61 | 115080012.12 | 137242226.27 | 87578503.07 | 166630656.13 | 37047721.85 | 344187512.93 | 181417581.25 | 1273548103.41
下沉费用合计 |  | 34630401.97 | 25582267 | 19583376.07 | 22991674.83 | 29923022.09 | 19830541.29 | 41496907.63 | 33477038.74 | 714359901.88
在运项目规模 |  | 43.7 | 24.75 | 29.8 | 14.7 | 27.85 | 5 | 96 | 20 | 261.8
在建项目规模 |  | 20 |  |  | 6 | 14.85 | 10 | 20 | 20 | 90.85
|  | 公司判断 | 0
| 输入参数中的公司 | 甘肃: 0
| 本单位在运在建规模 | 甘肃: 0
| 本项目容量 | 甘肃: 10
占比 | bar: 甘肃
| 下沉费用 | 甘肃: 0

## 人工成本 (hidden)
序号 | 单位名称 | 场站人数 | 场站职工人工成本总额（万元）
|  |  | 合计 | 人均
1 | 甘肃公司 | 40 | 1366 | 34
2 | 新疆公司 | 30 | 1066 | 36
3 | 河北公司 | 64 | 1674 | 26
4 | 陕西公司 | 24 | 764 | 32
5 | 内蒙公司 | 49 | 1667 | 34
6 | 山东公司 | 10 | 349 | 35
7 | 青海公司 | 111 | 3941 | 36
8 | 江苏公司 | 23 | 743 | 32
|  |  | 公司判断 | 0 | 输出 | 35

## 表1-投资计划与资金筹措表
投资计划与资金筹措表
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
1 | 总投资规模（动态） | 16036.4137 | 建设期 第1年: 16036.4137
2 | 建设投资（静态） | 15846.2586 | 建设期 第1年: 15846.2586
3 | 建设期利息 | 190.1551 | 建设期 第1年: 190.1551
4 | 资金筹措 | 16036.4137 | 建设期 第1年: 16036.4137
5 | 资本金 | 3207.2827 | 建设期 第1年: 3207.2827
6 | 长期借款 | 12829.131 | 建设期 第1年: 12829.131
7 | 长期借款本金 | 12677.0069 | 建设期 第1年: 12677.0069
8 | 偿还长期借款本金 | 12829.131 |  | 1119.0916 | 1152.6643 | 1187.2443 | 1222.8616 | 1259.5474 | 1297.3339 | 1336.2539 | 1376.3415 | 1417.6317 | 1460.1607 | -3.8199e-13 | -3.9345e-13
9 | 偿还长期借款利息 | 2210.5243 |  | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13

## 表2-利润与利润分配表
利润与利润分配表
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期
- |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
| 调度次数 |  |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
| 电化学装机容量（万千瓦) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 储能时长（小时） |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 储能容量保持率 |  |  | 0.96393 | 0.9459 | 0.92951 | 0.91749 | 0.90383 | 0.89399 | 0.88197 | 0.87322 | 0.8612 | 0.8541 | 0.84372 | 0.83661
| 转换效率 |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
| 放电率 |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
| 上网小时数（小时） |  |  | 401.6426 | 394.1288 | 387.2982 | 382.289 | 376.5968 | 372.4984 | 367.4893 | 363.8463 | 358.8371 | 355.8772 | 351.5511 | 348.5911
| 不参与交易的上网小时数 | 0
参与交易的上网小时数
- | 上网电量 | 44606.4589 |  | 4016.4256 | 3941.2884 | 3872.9818 | 3822.8903 | 3765.9682 | 3724.9843 | 3674.8928 | 3638.4626 | 3588.3711 | 3558.7716 | 3515.5108 | 3485.9113 | 3717.2049
| 等效调度次数 |  |  | 200.8213 | 197.0644 | 193.6491 | 191.1445 | 188.2984 | 186.2492 | 183.7446 | 181.9231 | 179.4186 | 177.9386 | 175.7755 | 174.2956
| 放电交易电价（不含税） | 0.51929 |  | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929 | 0.51929
| 放电交易电价（含税） | 0.5868 |  | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 2181.2558
| 补贴电价合计（不含税）（万元） |  |  | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558 | 884.9558
| 补贴电价合计（含税）（万元） |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 调峰调频收入（万元） |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 政府补贴收入（万元） |  | 运营期 第2年: 2000
1 | 销售收入（含税） | 43055.0701 |  | 5596.8385 | 3552.748 | 3512.6657 | 3483.272 | 3449.8701 | 3425.8208 | 3396.4271 | 3375.0499 | 3345.6562 | 3328.2872 | 3302.9017 | 3285.5328
| 两个细则考核 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 营业收入（不含税） | 38101.8319 |  | 4952.9544 | 3144.0248 | 3108.5537 | 3082.5416 | 3052.9824 | 3031.6998 | 3005.6877 | 2986.7698 | 2960.7577 | 2945.3869 | 2922.9219 | 2907.5511 | 3175.1527
3 | 增值税
| 当期增值税销项税 | 4953.2381 | 0 | 643.8841 | 408.7232 | 404.112 | 400.7304 | 396.8877 | 394.121 | 390.7394 | 388.2801 | 384.8985 | 382.9003 | 379.9798 | 377.9816
| 可抵扣增值进项税 | 2742.4714 |  | 643.8841 | 408.7232 | 390.6699 | 151.535 | 149.2787 | 147.6542 | 145.6686 | 144.2245 | 142.239 | 141.0657 | 139.3509 | 138.1776
| 当期缴纳增值税 | 2210.7667 | 0 | 0 | 0 | 13.4421 | 249.1954 | 247.609 | 246.4668 | 245.0708 | 244.0555 | 242.6595 | 241.8346 | 240.629 | 239.8041
4 | 销售税金及附加 | 265.292 |  | 0 | 0 | 1.613 | 29.9034 | 29.7131 | 29.576 | 29.4085 | 29.2867 | 29.1191 | 29.0202 | 28.8755 | 28.7765
| 综合税率： | 12% |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
5 | 发电成本费用 | 35075.7809 |  | 3187.6389 | 3138.4557 | 3084.9101 | 3036.7352 | 2991.1117 | 2944.1819 | 2893.1246 | 2845.7551 | 2801.3844 | 2754.237 | 2701.2683 | 2696.9781
| 其中 利息费用： | 2210.5243 |  | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
6 | 利润总额 | 2760.759 |  | 1765.3156 | 5.5691 | 22.0306 | 15.9029 | 32.1577 | 57.9419 | 83.1546 | 111.7281 | 130.2541 | 162.1298 | 192.7781 | 181.7965 | 230.0633
7 | 弥补以前年度亏损 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 应纳税所得额 | 2760.759 |  | 1765.3156 | 5.5691 | 22.0306 | 15.9029 | 32.1577 | 57.9419 | 83.1546 | 111.7281 | 130.2541 | 162.1298 | 192.7781 | 181.7965
9 | 所得税 | 227.9155 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 4.0197 | 7.2427 | 20.7887 | 27.932 | 32.5635 | 40.5324 | 48.1945 | 45.4491
10 | 净利润 | 2532.8435 |  | 1765.3156 | 5.5691 | 22.0306 | 14.7102 | 28.138 | 50.6992 | 62.366 | 83.7961 | 97.6906 | 121.5973 | 144.5836 | 136.3474 | 211.0703
11 | 期初未分配利润 | 19457.2298 |  | 0 | 1588.784 | 1593.7962 | 1613.6237 | 1626.8629 | 1652.1871 | 1697.8164 | 1753.9457 | 1829.3622 | 1917.2837 | 2026.7213 | 2156.8465
12 | 提取法定盈余公积金 | 253.2844 |  | 176.5316 | 0.55691 | 2.2031 | 1.471 | 2.8138 | 5.0699 | 6.2366 | 8.3796 | 9.7691 | 12.1597 | 14.4584 | 13.6347
13 | 期末未分配利润 | 21736.7889 | 0 | 1588.784 | 1593.7962 | 1613.6237 | 1626.8629 | 1652.1871 | 1697.8164 | 1753.9457 | 1829.3622 | 1917.2837 | 2026.7213 | 2156.8465 | 2279.5592
14 | 息税前利润 | 4971.2833 |  | 2150.1895 | 356.8703 | 338.7519 | 297.0069 | 276.5757 | 264.5736 | 250.8663 | 239.3521 | 216.5879 | 205.9346 | 192.7781 | 181.7965
15 | 项目全投资调整所得税： | 1242.8208 |  | 537.5474 | 89.2176 | 84.688 | 74.2517 | 69.1439 | 66.1434 | 62.7166 | 59.838 | 54.147 | 51.4837 | 48.1945 | 45.4491
| 增值税抵扣额 |  |  | 1443.2772 | 799.3932 | 390.6699 | 0 | -151.535 | -300.8138 | -448.4679 | -594.1365 | -738.3611 | -880.6 | -1021.6657 | -1161.0166
| 固定资产 | 14593.1365
|  |  |  | 8932.4911 | 8765.3867 | 8613.4736 | 8502.0707 | 8375.4764 | 8284.3285 | 8172.9256 | 8091.9052 | 7980.5023 | 7914.6733 | 7818.4616 | 7752.6326
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 223.3123 | 219.1347 | 215.3368 | 212.5518 | 209.3869 | 207.1082 | 204.3231 | 202.2976 | 199.5126 | 197.8668 | 195.4615 | 193.8158
Note on C36: Administrator: 此数据青海项目暂时无未抵扣亏损。
Note on E40: Administrator: 此处法定盈余被剔除。

## 表3-项目现金流量表
项目投资现金流量表
人民币单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 计算期
|  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
1 | 现金流入 | 43780.9367 | 0 | 5596.8385 | 3552.748 | 3512.6657 | 3483.272 | 3449.8701 | 3425.8208 | 3396.4271 | 3375.0499 | 3345.6562 | 3328.2872 | 3302.9017 | 4011.3994
1.1 | 销售收入（含税） | 43055.0701 | 0 | 5596.8385 | 3552.748 | 3512.6657 | 3483.272 | 3449.8701 | 3425.8208 | 3396.4271 | 3375.0499 | 3345.6562 | 3328.2872 | 3302.9017 | 3285.5328
1.2 | 回收固定资产余值 | 725.8666 | 计算期 第13年: 725.8666
1.3 | 回收流动资金 | 0
2 | 现金流出 | 37396.1079 | 15846.2586 | 1653.4761 | 1637.8657 | 1633.9551 | 1885.4413 | 1874.7268 | 1864.3042 | 1850.6034 | 1842.1844 | 1837.5405 | 1831.9981 | 1821.4839 | 1816.2698
2.1 | 建设资金 | 15846.2586 | 建设期 第1年: 15846.2586; 计算期 第2年: 0
2.2 | 流动资金 | 0
2.3 | 经营成本 | 19073.7905 | 0 | 1653.4761 | 1637.8657 | 1618.9 | 1606.3425 | 1597.4048 | 1588.2614 | 1576.1241 | 1568.8422 | 1565.7618 | 1561.1433 | 1551.9795 | 1547.6892
2.4 | 当期缴纳增值税 | 2210.7667 | 0 | 0 | 0 | 13.4421 | 249.1954 | 247.609 | 246.4668 | 245.0708 | 244.0555 | 242.6595 | 241.8346 | 240.629 | 239.8041
2.5 | 销售税金及附加 | 265.292 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 29.9034 | 29.7131 | 29.576 | 29.4085 | 29.2867 | 29.1191 | 29.0202 | 28.8755 | 28.7765
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量 | 6384.8288 | -15846.2586 | 3943.3624 | 1914.8823 | 1878.7107 | 1597.8308 | 1575.1433 | 1561.5166 | 1545.8237 | 1532.8655 | 1508.1157 | 1496.2891 | 1481.4178 | 2195.1296
4 | 累计所得税前净现金流量 | 6384.8288 | -15846.2586 | -11902.8962 | -9988.0139 | -8109.3032 | -6511.4724 | -4936.3291 | -3374.8126 | -1828.9889 | -296.1234 | 1211.9923 | 2708.2814 | 4189.6992 | 6384.8288
5 | 调整所得税 | 1242.8208 | 0 | 537.5474 | 89.2176 | 84.688 | 74.2517 | 69.1439 | 66.1434 | 62.7166 | 59.838 | 54.147 | 51.4837 | 48.1945 | 45.4491
6 | 所得税后净现金流量 | 5142.008 | -15846.2586 | 3405.815 | 1825.6648 | 1794.0227 | 1523.579 | 1505.9994 | 1495.3732 | 1483.1071 | 1473.0275 | 1453.9687 | 1444.8055 | 1433.2233 | 2149.6805
7 | 累计所得税后净现金流量 | 5142.008 | -15846.2586 | -12440.4436 | -10614.7788 | -8820.7561 | -7297.1771 | -5791.1777 | -4295.8045 | -2812.6974 | -1339.6699 | 114.2988 | 1559.1043 | 2992.3275 | 5142.008
| 全投资所得税前内部收益率 | 6.377% | 计算期 第7年: 6.377%
| 全投资所得税后内部收益率 | 5.078% | 计算期 第7年: 5.078%
| 年数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19635 | 0 | 0 | 0
| 投资回收期（含建设期）（税前） | 9.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1964 | 0 | 0 | 0

## 表4-资本金现金流量表
项目资本金现金流量表
人民币单位：万元
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 计算期
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
| 1 | 现金流入 | 43780.9367 | 0 | 5596.8385 | 3552.748 | 3512.6657 | 3483.272 | 3449.8701 | 3425.8208 | 3396.4271 | 3375.0499 | 3345.6562 | 3328.2872 | 3302.9017 | 4011.3994
| 1.1 | 销售收入（含税） | 43055.0701 | 0 | 5596.8385 | 3552.748 | 3512.6657 | 3483.272 | 3449.8701 | 3425.8208 | 3396.4271 | 3375.0499 | 3345.6562 | 3328.2872 | 3302.9017 | 3285.5328
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 725.8666 | 计算期 第13年: 725.8666
| 1.4 | 回收流动资金 | 0
| 2 | 现金流出 | 40024.7027 | 3207.2827 | 3157.4416 | 3141.8312 | 3137.9206 | 3390.5995 | 3382.7121 | 3375.5125 | 3375.3576 | 3374.0819 | 3374.0695 | 3376.496 | 1869.6785 | 1861.7189
| 2.1 | 资本金支出 | 3207.2827 | 建设期 第1年: 3207.2827
| 2.2 | 偿还借款本金 | 8147.2692 | 0 | 1119.0916 | 1152.6643 | 1187.2443 | 1222.8616 | 1259.5474 | 1297.3339 | 1336.2539 | 1376.3415 | 1417.6317 | 1460.1607 | -3.8199e-13 | -3.9345e-13
| 2.3 | 偿还借款利息 | 2210.5243 | 0 | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
| 2.4 | 经营成本 | 19073.7905 | 0 | 1653.4761 | 1637.8657 | 1618.9 | 1606.3425 | 1597.4048 | 1588.2614 | 1576.1241 | 1568.8422 | 1565.7618 | 1561.1433 | 1551.9795 | 1547.6892
| 2.5 | 缴纳当期增值税 | 2210.7667 | 0 | 0 | 0 | 13.4421 | 249.1954 | 247.609 | 246.4668 | 245.0708 | 244.0555 | 242.6595 | 241.8346 | 240.629 | 239.8041
| 2.6 | 销售税金及附加 | 265.292 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 29.9034 | 29.7131 | 29.576 | 29.4085 | 29.2867 | 29.1191 | 29.0202 | 28.8755 | 28.7765
| 2.7 | 缴纳所得税 | 227.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 4.0197 | 7.2427 | 20.7887 | 27.932 | 32.5635 | 40.5324 | 48.1945 | 45.4491
| 2.8 | 维持运营投资 | 0 | 计算期 第12年: 0
| 3 | 净现金流量 | 3756.234 | -3207.2827 | 2439.3969 | 410.9168 | 374.7451 | 92.6725 | 67.1581 | 50.3083 | 21.0695 | 0.96794 | -28.4133 | -48.2088 | 1433.2233 | 2149.6805
|  |  |  | 总利润 | 年平均利润
静态投资 |  | 12年资本金内部收益率 | 17.97% | 建设期 第1年: 2386.1844; 计算期 第2年: 238.6184
动态投资

## 表5-借款还本付息表
借款还本付息表
序号 | 项目 | 合计 | 建设期
|  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
1 | 长期借款：
| 年初借款本金 | - |  | 12829.131 | 11710.0394 | 10557.375 | 9370.1308 | 8147.2692 | 6887.7217 | 5590.3878 | 4254.134 | 2877.7924 | 1460.1607 | 1.2733e-11 | 1.3115e-11
| 本年新增借款 | 12829.131 | 建设期 第1年: 12829.131
| 本年应计利息 | 2210.5243 |  | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
| 本年还本付息 | 15039.6552 |  | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 1503.9655 | 0 | 0
| 本年偿还本金 | 12829.131 |  | 1119.0916 | 1152.6643 | 1187.2443 | 1222.8616 | 1259.5474 | 1297.3339 | 1336.2539 | 1376.3415 | 1417.6317 | 1460.1607 | -3.8199e-13 | -3.9345e-13
| 长期借款利率： | 3% | bar: 建设期 第2年 to 建设期 第13年
| 本年偿还利息 | 2210.5243 |  | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
| 期末借款余额 |  | 12829.131 | 11710.0394 | 10557.375 | 9370.1308 | 8147.2692 | 6887.7217 | 5590.3878 | 4254.134 | 2877.7924 | 1460.1607 | 1.2733e-11 | 1.3115e-11 | 1.3508e-11
2 | 短期借款
2.1 | 短期借款本金 | 0
2.2 | 短期借款利息 | 0
2.3 | 偿还短期借款本金 | 0
偿还利息合计 |  | 2210.5243 | 0 | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
偿还本金合计 |  | 12829.131 | 0 | 1119.0916 | 1152.6643 | 1187.2443 | 1222.8616 | 1259.5474 | 1297.3339 | 1336.2539 | 1376.3415 | 1417.6317 | 1460.1607 | -3.8199e-13 | -3.9345e-13

## 表6-运营成本费用表
运营成本费用表
序号 | 项目名称 | 合计 | 建设期
|  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
1 | 折旧费 | 13791.4661 |  | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888 | 1149.2888
2 | 运维费 | 1086.1196 |  | 78.349 | 84.1863 | 84.1863 | 84.1863 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 90.0235 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794 | 98.7794
3 | 人工成本 | 1873.3479 |  | 132 | 135.96 | 140.0388 | 144.24 | 148.5672 | 153.0242 | 157.6149 | 162.3434 | 167.2137 | 172.2301 | 177.397 | 182.7189
4 | 保险费 | 322.6227 |  | 24.0546 | 24.5357 | 25.0264 | 25.527 | 26.0375 | 26.5582 | 27.0894 | 27.6312 | 28.1838 | 28.7475 | 29.3224 | 29.9089
5 | 利息支出（万元） | 2210.5243 |  | 384.8739 | 351.3012 | 316.7213 | 281.1039 | 244.4181 | 206.6317 | 167.7116 | 127.624 | 86.3338 | 43.8048 | 3.8199e-13 | 3.9345e-13
6 | 土地费用或土地使用税（万元/年) | 422.4002 |  | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
7 | 其他费用 | 15369.3001 |  | 1383.8725 | 1357.9837 | 1334.4484 | 1317.1893 | 1297.5766 | 1283.4554 | 1266.1962 | 1253.6441 | 1236.3849 | 1226.1863 | 1211.2807 | 1201.082
7.1 | 应列未列的其他成本费用 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 购电电费 | 9975.8062 |  | 1383.8725 | 1357.9837 | 1334.4484 | 1317.1893 | 1297.5766 | 1283.4554 | 1266.1962 | 1253.6441 | 1236.3849 | 1226.1863 | 1211.2807 | 1201.082
8 | 总成本费用 | 35075.7809 |  | 3187.6389 | 3138.4557 | 3084.9101 | 3036.7352 | 2991.1117 | 2944.1819 | 2893.1246 | 2845.7551 | 2801.3844 | 2754.237 | 2701.2683 | 2696.9781
9 | 经营成本 | 19073.7905 |  | 1653.4761 | 1637.8657 | 1618.9 | 1606.3425 | 1597.4048 | 1588.2614 | 1576.1241 | 1568.8422 | 1565.7618 | 1561.1433 | 1551.9795 | 1547.6892
投资规模
| 转资后固定资产原值： | 14593.1365 | 建设期 第1年: 每年直线折旧额; 建设期 第2年: 693.174
| 可抵扣进项税额 | 1443.2772
|  |  |  | 0.2 | 0.204 | 0.20808 | 0.21224 | 0.21649 | 0.22082 | 0.22523 | 0.22974 | 0.23433 | 0.23902 | 0.2438 | 0.24867